2018 울산채용박람회 부스설치 용역 과업지시서

Ⅰ		과업개요

1. 행사개요

○ 행 사 명 : 2018 울산채용박람회

○ 개최일시 : 2018.11.8.(목), 10:00~16:00  ※ 개막식 : 10:30 ∼ 11:00

○ 개최장소 : 울산동천체육관

○ 규    모 : 부스 30개(후원기관 70부스는 후원기관에서 별도 설치)

○ 주최/주관 : 울산광역시/(재)울산경제진흥원

2. 과업 내용

○ 과 업 명 : 2018 울산채용박람회 부스설치 용역

○ 과업기간 : 2018.11.7.(수) ~ 2018.11.9.(금)

○ 과업범위

구분	과업 세부내용	수량	비고
부스설치	옥타늄 시스템 골조, 3m×2m×2.5m	30개 부스
부스조명	① 부스별 조명 - LED등(220V, 20W) 1개 - 현수막등(220V, 1W) 2개 ② 부스별 전기 간선 배전 포함	100개소	후원기관 부스 조명설치 포함
부스콘센트	220V 2구 콘센트, 부스별 전기 간선 배전 포함	30개소
바닥설치	파이텍스(두께 2∼3mm)	1,944㎡
행사장정리	시설물 철거, 청소, 정리 등

○ 설치장소 : 울산 동천체육관 내(울산 중구 염포로 85)

○ 부스설치 및 철거 일정

- 부스(조명, 콘센트, 바닥 등)설치 : 2018.11.7.(수),09:00~18:00

- 행사기간 : 2018.11.8.(목),10:00~16:00

- 부스(조명, 콘센트, 바닥, 행사장 정리 등)철거 및 원상복구 : 2018.11.8.(목),16:00~21:00

※ 동천체육관 임차 기간 : 2018.11.7.(수),09:00 ~ 2018.11.8.(목),21:00

Ⅱ		주요과업내용

1. 설계의 해석

○ 본 공사는 과업지시서에 따라 시공하되 불분명한 부분은 울산경제진흥원의 해석에 따르며, 본 과업지시서에 기재하지 않은 사항이라도 과업에 필요하다고 인정할 때에 지시하는 사항은 명시한 사항과 같이 충실히 이행한다.

2. 부스 및 장치설치

○ 기본부스

가. 조립부스 자재는 깨끗하고 견고한 제품만을 사용, 시공한다.

나. 기본부스의 자제는 옥타늄 페널을 기본으로 시공사가 보유한 자재를 사용하되 가급적 신품사용을 원칙으로 하며 중고품을 사용할 경우 패널외관은 깨끗한 제품을 사용하여야 한다.

○ 부스조명 및 콘센트 설치

가. 전기재료 및 전선은 KS 규격품을 사용한다.

나. 장치공사에 필요한 모든 전기공사는 전기기술 전문가로 하여금 배선계획 및 용량계산을 하여 시공한다.

다. 현장책임자는 전기기술자격 소지자이어야하며, 안전사고가 없도록 유의한다.

○ 바닥설치

가. 체육관 전체 바닥 공사는 파이텍스로 시공하고 재료 및 칼라는 사전에 샘플 승인 후 시공한다.

나. 카페트의 이음새 부분은 바닥에 견고하게 접착하여야 하며 일어남이 없도록 시공한다.

3. 변경(보수), 교체 및 수선

○ 행사기간 중 부스이동, 통합 등의 사유발생시 진흥원의 지시에 따라 이행하며, 고장 및 파손 시 즉시 보수 또는 교체하여 행사에 지장이 없도록 조치한다.

○ 공사에 필요한 수속은 시공자 책임하에 완료토록 한다.

4. 현장관리

○ 화재, 도난, 소음방지, 안전사고에 유의하여야하며 사고 시에는 시공사가 책임을 진다.

○ 기존 시설물을 시공자의 부주의로 파손 또는 훼손할 경우 시공사가 원상복구 한다.

○ 시공업체는 박람회 기간 중 전시 장치물의 원활한 관리를 위하여 책임자 1인을 상주시켜 문제발생 시 대응한다.

5. 일반재료

○ 공사에 사용되는 모든 재료는 과업지시서 및 디자인에 표기된 재료로 시공하며, KS규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6. 철거공사

○ 모든 공사에 투입되는 부스 및 전시장치물은 행사 종료 후 기간내 신속히 철거한다.

7. 용역보고

○ 착수시 착수계를 제출하여야 하며, 인력투입현황, 공정예정표 등 업무수행에 필요한 제반내용을 포함하여 제출한다.

○ 완료시 완료계(전, 중, 후 사진 포함)를 제출하여야 한다.

8. 기타

○ 참가업체의 가구비품임대, 전기, 전화, 인터넷 등의 추가 신청 시 즉시 처리 지원하고 추가요금은 진흥원에서 정한 비용으로 참가업체와 정산한다.

9. 부스(안)