과 업 지 시 서

1. 과 업 명 : 간판 철거 및 신규제작설치

2. 위    치 : 울산광역시 북구 산업로 915번지

3. 목    적

□ 울산광역시중소기업종합지원센터 명칭변경(울산경제진흥원)에 따른 기존 간판 철거 및 신규제작설치를 위함

4. 과업기간 : 계약일로부터 10일간

5. 과업의 범위

□ 위    치 : 울산광역시중소기업종합지원센터 청사 벽면 및 청사 부지

□ 기존 간판 철거 및 폐기물 처리

․ 전면 간판 : 우레탄도장 및 바탕정리(본드, 실리콘실란트 제거등)

․ 좌측면, 후면, 우측면1, 우측면2 간판 : 바탕정리(본드, 실리콘실란트 제거등)

< 기존 간판 사진 >

전면 간판	좌측면 간판	후면 간판
우측면1 간판	우측면2 간판	지주 간판

※ 입찰전 현장확인(간판설치 상태, 규격, 재질 확인)

□ 간판 신규제작설치

․ 시트지 : 3M사의 옥외조명용(좌측, 우측면1, 우측면2 간판)

☞ 시트지 제조사의 제품공급확인서(품질보증) 의무 제출

< 간판 신규제작설치도 >

전면 (갈바채널)
좌측면 (알마이트고무스카시, 두께:30mm)
우측면1 (알마이트고무스카시, 두께:50mm)
우측면2 (알마이트고무스카시, 두께:50mm)
지주 (후렉스원단, 양면, 1000×6000mm)	입구 (포멕스, 야광, 초고휘도, 5×600×1500mm)

6. 과업수행기간

□ 계약일로부터 10일간으로 하며 다음과 같은 경우에는 그 기간을 조정 할 수 있다.

․ 발주처의 사정으로 인해 과업수행이 중단되었거나 과업내용이 변경 되었을 때

․ 천재지변(우천)으로 인하여 과업수행에 차질이 있을 때

7. 하자담보책임기간

□ 하자담보책임기간은 설치완료일로부터 1년간(좌측면, 우측면1, 우측면2 간판     시트지에 대한 하자담보책임기간은 5년)이며, 하자 발생 즉시 도급자의 부담으로    보수하여야 한다.

8. 기타사항

□ 도급자는 본 과업지시서 및 관계 법령, 규칙, 규정, 지침에 따라 과업 수행을 성실하게 이행하여야 한다.

□ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업 수행에 필요하다고 판단되어 발주처가 요구할 경우 도급자 부담으로 이를 시행하여야 한다.

□ 간판 철거(본드, 실리콘실란트 제거)작업시 기존 벽체의 손상을 최소화하고 기존 설치 자국이 남지 않도록 최선을 다하여 제거하여야 한다.

□ 도급자는 본 과업 수행중 안전에 대한 모든 사항을 준수하여 사고예방에 철저를 기하여야 하며, 강풍등 기후변화에 간판이 떨어지지 않도록 견고히 부착(실리콘실란트 사용)하여야 하며, 안전사고 발생시 도급자가 모든 책임을 진다.

□ 기존 간판의 철거 및 신규제작설치 관련 전․중․후 사진을 촬영하여 제출 하여야 한다.

□ 디자인 및 규격은 감독원이 제시하는 매뉴얼에 의거 제작․설치하여야 하며 변경 시 승인을 받아야 한다.